消防安全责任人职责

法人代表为本校的消防安全责任人，对学校的消防安全工作全面负责，必须履行下列职责：

一、贯彻执行消防法规，保障学校消防安全符合规定，掌握本校的消防安全情况；

二、将消防工作与本校的教学、科研、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

三、为本校的消防安全提供必要的经费和组织保障；

四、确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

五、组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

六、根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队;

七、组织制定符合本校实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。