建筑工程系测量仪器预算清单

| 序 号 | 设备 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪（激光对中） | - 测角精度：2＇＇（测角原理：绝对编码） - 角度最小显示1＇＇ - 望远镜放大倍数30× - 棱镜测距精度2mm±2ppm，免棱镜测距精度3mm±2ppm - 免棱镜测程350m，反光片测程800m,单棱镜测程3000m | 台 | 9 | 15860 | 142740 |
| 2 | 水准仪（自动安平） | 精度：每公里往返误差为±1.0mm；放大倍率：32倍；安平精度：±0.3＇＇。 | 台 | 10 | 1250 | 12500 |
| 合 计 | 壹拾伍万伍仟贰佰肆拾元整（155240.00） |  |  |  |  |  |